## Sheet1
Електрически спецификации |  |  | HM031m.E1 | HM061m.E1
Резервен нагревател | Тип |  | В кутия | В кутия
| Номер на нагревателната серпентина | ЕА | 1 | 2
| Мощност | kW | 3 | 3,0 + 3,0
| Работа |  | Автоматично | Автоматично
| Стъпки за нагряване | Стъпка | 1 | 2
| Захранване | V,F,Hz | 220-240,1,50 | 220-240,1,50
| Максимален ток | A | 12 | 24
Връзки за окабеляване | Захранващ кабел (включено заземяване, H07Rn-F) | № x mm² | 3 х 1,5 | 3 x 4,0
| Комуникационен кабел (H07RN-F) | № x mm² | 4 х 0,75 | 4 х 0,75